ГОСТ 23981-80*

Наконечники кабельные.

Общие технические условия.

- КЛАСИФИКАЦИЯ.

1.1. В зависимости от материала наконечники подразделяются на:

медные;

латунные;

алюминиевые;

из алюминиевого сплава;

медно-алюминиевые (переходные).

  - По способу изготовления наконечники подразделяются на:

штампованные;

литые;

изготовляемые из труб;

изготовляемые высадкой.

  - По виду изготовления наконечники подразделяются на изготовляемые:

в виде цепи;

в виде штучных деталей.

  - По способу присоединения к проводу наконечники подразделяются на предназначение:

для закрепления на жилах;

для закрепления на жилах и изоляции.

  - По методу присоединения

  - В зависимости от наличия покрытия наконечники подразделяются на исполнения:

с покрытием;

без покрытия.

1.7. В зависимости от наличия изоляции хвостика наконечники подразделяются на исполнения;

с изолирующей втулкой;

без изолирующей втулки.

1.8. По расположению зажимной части относительно хвостика наконечники подразделяются на:

прямые;

отогнутые;

флажковые.

1.9. По конструкции зажимной части наконечники подразделяются на:

плоские (глухие, вилочные, крючкообразные);

кольцевые;

штифтовые.

1.10. По количеству отверстий в зажимной части наконечники подразделяются на исполнения:

с одним отверстием;

с двумя отверстиями;

с четырьмя отверстиями.

1.11. По конструкции хвостика наконечники подразделяются на исполнения:

с закрытым хвостиком;

с закрытым хвостиком в виде штуцера;*

со сплошным хвостиком;

с открытым хвостиком.

*Хвостовой нарезкой на внешней поверхности для уплотнения прилегания изолирующей трубки.

2.ТИПЫ И ОСНОВАНИЕ РАЗМЕРЫ.

2.1. Типы и основные размеры наконечников должны соответствовать стандартам и техническим условиям на конкретные виды наконечников.

2.2. Структура условного обозначения наконечников устанавливается в соответствии с обязательным приложения к настоящему стандарту.

П р и м е р ы   у с л о в н ы х   о б о з н а ч е н и й   наконечников:

кольцевого номинальным сечением 1,5 мм2, с отверстием под контактный стержень диаметром 3 мм, для закрытых и сухих помещений, климатического исполнения УХЛЗ, являющегося объектом поставки:

# Наконечник 1,5 – ЗПУХЛЗ ГОСТ 9688-82

крючкообразного номинальным сечением 6 мм2, предназначенного для закрепления пайкой без предварительной опрессовки на жилах и изоляции проводов, с отверстием под контактный стержень диаметром 6 мм, правого исполнения, изготовленного из меди, с оловянным толщиной 6 мм по подслою никеля толщиной 3 мкм покрытием, полученным катодным восстановлением не являющегося объектом поставки:

## Наконечник П6 – 6П – М – 5   ГОСТ 22002.11 – 76

глухого номинальным сечением 240 мм2, с закрытым хвостиком в виде штуцера, с отверстием под контактный стержень диаметром 12 мм, изготовленного из алюминиевого сплава, без покрытия климатического исполнения УХЛЗ:

## Наконечник 240 – 12ШУХЛЗ ГОСТ 7387-82

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

3.1. Наконечники должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и технических условиях на конкретные виды наконечников по рабочим чертежам, утверждённым в установленном порядке.

3.2. Предельные отклонения размеров до 1 мм: отверстий Н13, валов h13, остальных ±IT13/2; размеров свыше 1 мм: отверстий Н14, валов h14, остальных ± IT14/2;  размеров углов ± АT14/2, если иное не оговорено в стандартах конструкции и размеров.

3.3. Допуски плоскостности и параллельности опорных поверхностей зажимной части штампованных наконечников и наконечников, изготовляемых из труб, не должны превышать удвоенного значения допуска толщины материала.

Допуски плоскостности и параллельности опорных поверхностей литых наконечников, изготовляемых высадкой, не должны превышать допуска толщины зажимной части. В случаях, обусловленных технологией изготовления, разрешаются допуски плоскостности и параллельности опорных поверхностей литых наконечников, равные удвоенному допуску толщины зажимной части, при условии соблюдения п. 3.15 настоящего стандарта.

3.4. Допуск соосности отверстий под контактный стержень наружного диаметра или ширины зажимной части в глухих и кольцевых наконечниках не должен превышать половины допуска отверстий; допуск соосности радиусов пазов под контактный стержень относительно наружного диаметра зажимной части в крючкообразных наконечниках не должен превышать половины допуска радиусов пазов; допуск симметричности паза под контактный стержень относительно наружного диаметра или ширины зажимной части в вилочных наконечниках не должен превышать половины допуска паза.

3.2. – 3.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Штампованные наконечники и наконечники, изготовляемые из труб, по состоянию поверхности должны соответствовать требованиям на материалы, из которых они изготавливаются; допускаются следы от штамповки.

Наконечники не должны иметь трещин, раковин, наплывов, отколотых частей, острых кромок и заусенцев.

3.6. (Исключён, Изм. № 1).

3.7. Алюминиевые наконечники изготовляемые из труб и предназначенные для опрессовки, должны выполняться уплотненными для предотвращения просачивания кабельного пропиточного состава.

3.8. Сварной шов медно-алюминиевых наконечников не должен иметь трещин, надрывов и наплывов алюминия на медь.

3.9. Стык закрытого хвостика штампованных наконечников, предназначенных для опрессовки, должен быть пропаян твёрдым припоем или сварен.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.10. Латунные наконечники с содержанием меди не менее 68%  должны иметь защитное покрытие.

Необходимость и вид покрытия медных, латунных наконечников с содержанием меди не более 68%, зажимной части алюминиевых, медно-алюминиевых наконечников и наконечников из алюминиевого сплава в технически обоснованных случаях определяется потребителем.

Условное обозначение покрытия, обозначение покрытия по ГОСТ 9.073-77 и группа условий эксплуатации по ГОСТ 15150-69 наконечников из меди и латуни должны соответствовать указанным в табл. 1. Наконечники из алюминия, алюминиевого сплава и медно-алюминиевые (переходные), применяемые для нужд народного хозяйства, изготовляются без покрытия, группа условий эксплуатации Л (при размещении внутри помещений с естественной и искусственной вентиляцией) и С3 по ГОСТ 15150-69.

Таблица 1

| Условное обозначение покрытия | Обозначение покрытия по ГОСТ 9.073-77 | Группа условий эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | Условное обозначение покрытия | Обозначение покрытия по ГОСТ 9.073-77 | Группа условий эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Без покрытия | Л | 11 | Гор. ПОС61 | ОЖ3 |
| 1 | 06 | Л | 12 | О-С(60)6.опл | С1, С2, С3 |
| 2 | 09 | ОЖ1, ОЖ2 | 13 | О-Ви(99,7)6 | Л |
| 3 | 03.опл | ОЖ3 | 14 | О-Ви(99,7)9 | С1, С2, С3 |
| 4 | Гор.09 | ОЖ2 | 15 | О-Ви(99,7)12 | Ж3 |
| 5 | НЗ.06 | С1 | 16 | НЗ.0-Ви(99,7)6 | ОЖ1, ОЖ2 |
| 6 | НЗ.09 | Ж3 | 17 | Ср6 | С1, С2, С3 |
| 7 | НЗ.012 | ОЖ3 | 18 | Ср9 | ОЖ3 |
| 8 | НЗ.0-С(50)3 | Л | 19 | Н9 (для наконечников, присоединяемых пайкой, производится последующее лужение хвостовика припоем ПОС61) | С1, С2, С3 |
| 9 | НЗ.0-С(50)6 | ОЖ1, ОЖ2 |  |  |  |
| 10 | Гор.ПОС40 | ОЖ3 |  |  |  |

Покрытия наконечников из алюминия, алюминиевого сплава и медно-алюминиевых (переходных), изготовляемых для поставок на экспорт, устанавливают в стандартах или технических условиях на наконечники.

Вид и толщина покрытия должны выбираться с учетом способа присоединения наконечника к жиле провода и в  соответствии с условиями эксплуатации по ГОСТ 14007-68 и ГОСТ 14623-69.

По соглашению между изготовителем и потребителем допускается применять другие виды покрытия.

Уменьшение толщины слоя покрытия на внутренних поверхностях закрытых хвостовиков наконечников не должно быть более 50 %.

Допускается отсутствие защитного покрытия в местах обрубки технологических перемычек для наконечников, изготовляемых в виде цепи.

3.11. Наконечники должны выдерживать воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Виды климатических исполнений наконечников должны быть приведены в стандартах и технических условиях на конкретные типы наконечников.

3.10, 3.11. (Измененная редакция, Изм № 1).

3.12. Внутренняя поверхность хвостовиков алюминиевых, медно-алиминиевых наконечников и наконечников из алюминиевого сплава, предназначенных для опрессовки, должна быть защищена и в течение не более 30 мин. После зачистки покрыта кварцевазелиновой пастой.

3.13. Наконечники с открытым хвостовиком, предназначенные для опрессовки, должны поставляться в виде цепи  в кассетах.

3.14. Наконечники после закрепления на проводах не должны иметь трещин и отслаивании, в наконечниках с паяным стыком в закрытом хвостовике не должен нарушаться паяный шов стыка.

3.15. Контактные соединения наконечников с жилой провода должны соответствовать, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные типы, виды и исполнения наконечников, требованиям ГОСТ 10434-82 в части:

а) воздействия статических осевых нагрузок на растяжение;

б) начального электрического сопротивления;

в) электрического сопротивления после ускоренного испытания в режиме циклического нагревания;

г) допустимых превышений температуры.

3.16. Контактные соединения наконечников с проводом должны соответствовать требованиям к вибропрочности по VI степени жесткости ГОСТ 16962.71.

3.17. срок службы наконечников – 25 лет.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

4.1. Для проверки соответствия  наконечников требованиям настоящего стандарта устанавливаются приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

4.2. Наконечники предъявляют к приемо-сдаточным испытаниям партиями. За партию принимают наконечники одного типоразмера, но не более 10000 наконечников номинальным сечением до 16 мм2 и не более 5000 наконечников номинальным сечением более 16 мм2, предъявляемые к приемке одновременно.

Наконечники должны выбираться методом случайного выбора.

4.3. Последовательность испытаний и проверок и объем выборки должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3*

| Наименование испытания и проверки | Виды испытания | Номер пункта | Объем выборки от партии, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приемо-сдаточные | Периоди- ческие | Типовые | Технических требований | Методов испытаний |  |
| Проверка внешнего вида | + | - | - | 3.5, 3.6, 3.8, 3.12-3.14, 6.5 | 5.1 | 59 |
| Проверка размеров | + | - | - | 3.1-3.4 | 5.2 | 2 |
| Проверка толщины и качества покрытия | + | - | - | 3.10 | 5.3 | 2 |
| Проверка уплотненности | + | - | - | 3.7 | 5.4 | 5 |
| Испытание сварного шва медно-алюминиевых наконечников на статический изгиб | + | - | - | 3.8 | 5.5 | 5 |
| Проверка маркировки наконечников | + | - | - | 6.1, 6.2, 6.4 | 5.1 | 50 |
| Испытание на устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды | - | - | + | 3.11 | 5.5а | По ГОСТ 17441-78 |
| Испытание на воздействие статистической осевой нагрузки | - | - | + | 3.15а | 5.6 | По ГОСТ 17441-78 |
| Измерение начального электрического сопротивления | - | - | + | 3.15б | 5.6 |  |
| Измерение электрического сопротивления после ускоренного испытания в режиме циклического нагревания | - | + | + | 3.15в | 5.6 |  |
| Испытание на нагревание номинальным током | - | + | + | 3.15г | 5.6 |  |
| Проверка внешнего вида, маркировки и упаковки | + | - | - | 6.7, 6.8, 6.12 | 5.4 | 2 ящика |
| Проверка правильности укладки наконечников в ящики | + | - | - | 6.6, 6.10 | 5.1 |  |
| Проверка массы ящиков | + | - | - | 6.9 | 5.7 | Каждый ящик с наконечниками |
| Проверка наличия в ящиках упаковочного листа | + | - | - | 6.11 | 5.4 | То же |

Таблица 2 отменена.

П р и м е ч а н и е .   Испытание на вибропрочность (п.3.16) и долговечность (п. 3.17) проводятся одновременно при разработке новых изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. Потребитель проводит приемо-сдаточные испытания в соответствии с таблицей 3.

За партию принимают наконечники , полученные по одному сопроводительному документу о качестве, в котором указываются:

товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование и обозначение наконечников;

марка материалов наконечников;

число единиц упаковки;

общее число наконечников;

дата упаковки;

обозначение стандарта конструкции и размеров.

4.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний, производится повторная проверка на удвоенной выборке, взятой от той же партии наконечников.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

4.6. Периодические испытания наконечников проводятся один раз в два года.

4.7. Типовым и периодическим испытаниям должны подвергаться наконечники, прошедшие приемо-сдаточные испытания.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

5.1. Внешний вид наконечников (пп. 3.5; 3.6; 3.8; 3.12-3.14; 6.5) проверяется визуально без применения увеличительных приборов. Проверка маркировки (пп. 6.1; 6.2; 6.4) и внешнего вида упаковки (пп. 6.6-6.8; 6.10-6.12) осуществляется внешним осмотром.

5.2. Проверка размеров наконечников (пп. 3.1-3.4) производится любым мерительным инструментом, обеспечивающим требуемую точность.

5.3. Проверка толщены и качества покрытия наконечников (п. 3.10) – по ГОСТ 9.302-79.

5.4. Проверку уплотненности алюминиевых наконечников (п. 3.7)  проводят газом (углекислым или азотным) или воздухом, подаваемым под давлением в хвостовик наконечника, погруженного в бак с водой. При этом на наконечнике должно быть смонтировано зажимное устройство (болт с гайкой и шайбами), обеспечивающее нормальное контактное давление. Давление газа или воздуха плавно в течение 5 мин. Поднимают до 3·105Па и выдерживают в течение 10 мин. При этом в воде не должно появляться пузырьков газа.

5.5. Испытание сварного шва медно-алюминиевых наконечников на статический изгиб (п. 3.8) производит в соответствии с ГОСТ 6996-66 до угла изгиба 15о в двух направлениях.

5.5а. Испытание на устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды (п. 3.11) – по ГОСТ 16962-71.

(Введен дополнительно, Изм. №1).

5.6. Испытание на воздействие статической осевой нагрузки, измерение начального электрического сопротивления, измерение сопротивления после ускоренного испытания в режиме циклического нагревания, испытание на нагревание номинальным током (п. 3.15), испытания на вибропрочность (п. 3.16) и долговечность (п. 3.17) – по ГОСТ 17441-78. При этом контактные поверхности наконечников при выполнении контактных соединений должны быть подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82.

5.7. Массу ящиков с наконечниками (п. 6.9) проверяют взвешиванием на товарных весах.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

6.1. Маркировка должна быть нанесена четкими нестирающимися знаками.

6.2. Маркировка наконечников, поставляемых в виде штучных деталей, наносится штамповкой.

Маркировка должна содержать обозначение номинального сечения наконечника, диаметр контактного стержня, внутренний диаметр хвостовика наконечника (при необходимости), исполнение кабельного наконечника в соответствии со стандартом конструкции и размеров.

В тех случаях, когда стандарту конструкции и размеров допускается соединение пайкой и опрессовкой, на наконечниках, предназначенных для соединения пайкой без предварительной опрессовки, перед обозначением должна маркироваться буква П.

Для наконечников, габаритные размеры которых не позволяют наносить маркировку непосредственно на поверхности наконечника, маркировочные данные наносятся на тару или этикетку.

П р и м е р ы   м а р к и р о в к и   наконечников:

Глухого номинальным сечением 6 мм2, с отверстием под контактный стержень диаметром 8 мм:

6 – 8

крючкообразного номинальным сечением 10 мм2, предназначенного для соединения пайкой без предварительной опрессовки, с отверстием под контактный стержень диаметром 8 мм, левого исполнения:

### П10 – 8Л

штифтового номинальным сечением 10 мм2, короткого исполнения:

10 – К

глухого номинальным сечением 185 мм2, с отверстием под контактный стержень 20 мм, с внутренним диаметром хвостовика 18 мм:

185 – 20 – 18

6.3. Наконечники изготовляемые для продукции предприятия-изготовителя, допускается не маркировать.

6.4. Маркировочные данные наконечников, поставляемых в виде цепи, наносятся на ярлык кассеты.

6.5. По требованию потребителя наконечники должны быть законсервированы в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

6.6. Наконечники в виде штучных деталей одного типоразмера номинальных сечений от 0,5 до 300 мм2 упаковываются в бумажные пакеты по ГОСТ 12302-72, картонные пачки по ГОСТ 12303-80 или картонные коробки по ГОСТ 12301-81 в количестве, кратном десяти (для наконечников номинальных сечений от 0,5 до 16 мм2) или пяти (для наконечников номинальных сечений от 25 до 240 мм2). Каждый пакет, пачка или коробка должны быть заклеены липкой лентой, клеевой лентой или плотной бумагой на клею.

Наконечники номинальных сечений от 300 до 2000 мм2 укладываются в ящики россыпью или попарно так, чтобы соприкасались контактные поверхности их зажимных частей.

Наконечники, покрытые кварцевазелиновой пастой, и законсервированные наконечники перед упаковыванием в пакеты, пачки, коробки ил ящики должны быть завёрнуты поштучно или по 10 – 15 шт. в водонепроницаемую бумагу или плёнку.

Масса брутто:

при упаковке в бумажные пакеты – не более 2 кг;

при упаковке в картонные пачки – на более 3 кг;

при упаковке в картонные коробки – не более 5 кг.

6.7. Кассеты с наконечниками должны быть обернуты парафинированной или другой водонепроницаемой бумагой.

6.8. На пакете, пачке, коробке или кассете указываются:

товарный знак предприятия изготовителя;

наименование и обозначение наконечников;

марка материала наконечников;

вид и толщина покрытия;

общее число наконечников в пакете, пачке, коробке или число наконечников в цепи;

дата выпуска;

обозначение стандарта, конструкции и размеров.

6.9. Пакеты, пачки, коробки, кассеты и наконечники россыпью упаковываются в деревянные ящики по ГОСТ 2991-76 или фанерные ящики по ГОСТ 5959-80. допускается упаковывание больших габаритов в контейнеры.

Масса брутто ящиков не должна превышать 50 кг.

Изменения и дополнения

Изменение № 2 ГОСТ 23981 – 80 Наконечники кабельные. Общие технические условия.

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.06.86 № 1447 срок введения установлен

с 01.01.98

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 2.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «При записи наконечников в нормативно – технической документации должно быть указано их условное обозначение в соответствии со структурой, изложенной в обязательном приложении»;

Третий абзац. Заменить слова: «для закрытых и сухих помещений» на «исполнения П»;

Четвёртый абзац. Заменить слова: «с оловянным толщиной 6 мкм по подслою никеля толщиной 3 мкм покрытием, полученным катодным восстановлением» на «с покрытием шифра 02»; пример условного обозначения. Заменить значение на 02;

Пятый абзац. Заменить слова; «с закрытым хвостовиком в виде штуцера» на «исполнения Ш».

Пункт 3.10. Третий абзац, таблицу 1 изложить в новой редакции: «Обозначение покрытия по ГОСТ 9.306 – 85 и шифр покрытия наконечников из меди и латуни должны соответствовать указанным в табл. 1. Условия эксплуатации – по ГОСТ 9.303 – 84.

Таблица

| Обозначение покрытия по ГОСТ 9.306 – 85 | Шифр покрытия | Материал наконечника | Обозначение покрытия по ГОСТ 9.306 – 85 | Шифр покрытия | Материал наконечника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без покрытия | 00 | Медь Латунь | Н1-3.0 С(50)3.опл | 06 | Латунь |
| Гор. ПОС 611 | 01 | Медь | Н1-3.0-Ви(99,8)63 | 07 | Латунь |
| О-С (60) З.опл | 02 | Медь | 064 | 08 |  |
| НЗ – 62 | 03 | Медь Латунь | 094 | 09 | Латунь |
| О-Ви (99,8) 63 | 04 | Медь | Ср3 - 65 | 10 | Медь Латунь |
| Н1-3.Гор.ПОС 61 | 05 | Латунь | Ср95 | 11 | Медь Латунь |

1 Допускается применение припоя ПОС 40.

2 Для наконечников, присоединяемых пайкой проводится последующее лужение хвостовика припоем ПОС 61.

3 Допускается, если иглообразование не влияет на работоспособность изделия.

4 Для наконечников, изготавливаемых в виде  и присоединяемых к проводу методом опрессовки.

5 Для наконечников, применяемых в контактных соединениях, где требуется стабильное электрическое сопротивление при рабочей температуре свыше 110 оС.

Наконечники из алюминия, алюминиевого сплава и медно-алюминиевые (переходные) для нужд народного хозяйства, применяемые в условиях эксплуатации 1 (при размещении внутри помещений с естественной и искусственной вентиляцией) и 3 по ГОСТ 15150 – 69, изготавливаются без покрытий»;

Четвёртый абзац. Заменить слово: «наконечники» на «конкретные виды наконечников»;

Пятый абзац изложить в новой редакции: «Вид и толщина покрытия должны выбираться с учётом материала наконечники, метода присоединения к жиле провода и в соответствии с условиями эксплуатации по ГОСТ 9.303 – 84».

Пункт 3.11. изложить в новой редакции: «3.11. Наконечники должны выдерживать воздействие климатических факторов, соответствующих их климатическому исполнению и категории размещения и устанавливаемых в стандартах и технических условиях на наконечники конкретных видов».

Пункт 3.15. Исключить слова: «типы», «и исполнения»; дополнить подпунктом – д.: «д) воздействия сквозного тока».

Пункт 4.3. Таблица 3. Испытание на нагревание номинальным током поместить после измерения начального электрического сопротивления;

заменить ссылку: ГОСТ 17441 – 78 на ГОСТ 17441 – 84;

примечание после слов: «Испытание на» дополнить словами: «стойкость при сквозных токах (п. 3.15д)».

Пункт 4.6. Заменить слова: «в два года» на «в пять лет».

Пункт 5.5а. дополнить абзацем: «Конкретные методы испытаний должны быть установлены в стандартах и технических условиях на наконечники конкретных видов».

Пункт 5.6. после слов: «номинальным током» дополнить словами, «испытание на стойкость  при сквозных токах»; заменить ссылку: ГОСТ 17441 – 78 на ГОСТ 17441 – 84.

Пункт 6.6. Первый абзац. Заменить слова: «бумажные пакеты по ГОСТ 12302 – 72» на «пакеты по ГОСТ 12302 – 83 или ГОСТ 24370 – 80»;

Пятый абзац. Исключить слово: «бумажные».

Пункт 6.10. Заменить ссылку ГОСТ 7376 – 77 на ГОСТ 7376 – 84.

Приложение. Структура условного обозначения. Заменить слова: «нормативно-технического документа» на «стандарта или технических условий на конкретный вид наконечника», «Условное обозначение» на «Шифр», «стандартом на конструкцию и размеры или техническими условиями» на «стандартами или техническими условиями на конкретные виды наконечников».

(ИУС № 9 1986 г.).

группа Е77

Изменение № 3 ГОСТ 23981 – 80  Наконечники кабельные. Общие технические условия.

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.07.89 № 2457.

Дата введения 01.01.90

Пункт 3.4. Заменить слова «половина допуска отверстий» на «удвоенного допуска отверстий», «половины допуска радиусов» на «удвоенного допуска радиусов», «половины допуска паза» на «удвоенного допуска паза».

Пункт 3.10. Таблица 1. Графу «Материал наконечника» для шифров покрытий 08 и 09 дополнить материалом: «медь»; сноску 4 исключить.

Раздел 3 дополнить пунктом – 3.18: «3.18. Наконечники, используемые для продукции предприятия – изготовителя, допускается изготовлять по конструкторской документации предприятия – изготовителя».

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9.302 – 79 на ГОСТ 9.302 – 88.

Пункт 6.2. Второй абзац после слова «хвостовика» дополнить словами: «и материал».

Пункт 6.6. Первый абзац после слов плотной бумагой на клею дополнить словами: «или обвязаны шпагатом по ГОСТ 17308 – 88 или другим обвязочным материалом, обеспечивающим прочность обвязки».

Пункт 6.9. Заменить ссылку: ГОСТ 2991 – 76 на ГОСТ 2991 – 85.

Пункт 6.11. Заменить слова: «единиц упаковки» на «упаковочных единиц», «дата упаковки» на «дата упаковывания».

Пункт 6.12. Заменить слова: «маркировка тары» на «транспортная маркировка».

Приложение. Примечание 5. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073 – 77 на ГОСТ 9.306 – 85.

(ИУС № 12 1989 г.).