ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ И ОСОБОЙ ГРУППЫ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ

| № | ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и номер шкафа, панели |  |
| 2 | Номинальный ток ввода, А |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В |  |
| 4 | Напряжение цепей управления, В |  |
| 5 | НОМЕР СХЕМЫ ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ |  |
| 6 | Наличие дополнительного ввода от ДГУ; мощность ДГУ |  |
| 7 | Количество отходящих присоединений |  |
| 8 | Включение резервного напряжения | При пропадании напряжения на любой фазе основного питающего ввода | □ Да □ Нет |
|  |  | При нарушении чередования фаз на основном питающем вводе | □ Да □ Нет |
|  |  | При выходе питающего напряжения на питающем вводе за заданные пределы: | □ Да □ Нет |
|  |  | - верхний предел, % от U ном |  |
|  |  | - нижний предел, % от U ном |  |
| 9 | Возврат на основной ввод | Автоматический □ Да □ Нет |
|  |  | Ручной □ Да □ Нет |
| 10 | Контроль параметров резервного ввода | □ Да □ Нет |
| 11 | Задержка времени при переключении | - на резервный ввод, сек. |  |
|  |  | - на возврат на основной ввод, сек. |  |
| 12 | Ввод | - количество |  |
|  |  | - расположение | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку |
| 13 | Выводы | - количество |  |
|  |  | - расположение | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку |
| 14 | Наличие устройств сигнализации и контроля | - вольтметр | □ Да □ Нет |
|  |  | - амперметр | □ Да □ Нет |
|  |  | - светосигнальная арматура | □ Да □ Нет |
| 15 | Степень защиты, IP |  |
| 16 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4 или другое |  |
| 17 | Габаритные размеры, (не более) мм | В_______ Ш_______ Г_______ |
| 18 | Исполнение | - напольное | □ Да □ Нет |
|  |  | - навесное | □ Да □ Нет |
|  |  | - встроенное | □ Да □ Нет |
| 19 | Комплектация аппаратной части: указать производителя (бренд) |  |
| ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| Наименование заказчика |  |
| Адрес и контактные данные заказчика |  |

# Text boxes

|  | ЭЛЕКТРОЭФФЕКТ 123308, г.Москва, ул. Мневники, д. 3, к. 1 Тел./факс 649-61-96 E-mail: info@electroeffect.ru; http://www.electroeffect.ru/ |
| --- | --- |